계당홀 조명기기리스트
명 칭	규 격	단위	수량	비고
SPOT LIGHT	HL 1KW 8" FRESNEL(230V 1KW 64747 CP/71 G21)	SET	62
ELLIPSOID SPOT LIGHT	HPL 750W 36˚(CN 230V 5268613 USHID L8)	SET	60
ELLIPSOID SPOT LIGHT	HPL 750W 50˚(CN 230V 5268613 USHID L8)	SET	32
ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT	HPL 750W 25˚- 50˚(CAT 230V 5268613 J7 C8)	SET	24
ZOOM ELLIPSOID SPOT LIGHT	HPL 750W 15˚- 30˚(CAT 230V 5268613 J7 C8)	SET	18
ZOOM PROFILES SPOT LIGHT	HL 2KW 13˚- 36˚(240V 64788 CP/72)	SET	16
UPPER HORIZONT LIGHT	HL 500W(Hologen Linear 230V 500W 90723K 118MM)	SET	48
LOWER HORIZONT LIGHT	HL 500W * 8LAMPS	SET	10
UPPER SOUND DOWN LIGHT	HL 575(PAT 5268613 230V 575W L97C 40)	SET	31
FOLLOW PIN SPOT LIGHT	X-ENON 2KW	SET	2
유압사다리 (작업높이 10m)	MS 9.0 (66W x 68L x 110H)		1